新乡医学院三全学院(平原新区)污水处理站招标文件

招 标 文 件

招标单位：新乡医学院三全学院

联系电话：0373—3831962

招标时间：2013年5月

地    址：河南省新乡市平原新区

新乡医学院三全学院(平原新区)污水处理站招标书

为了更好地做好宿舍基础建设工作，为学生提供优质的住宿保障，促进我院学院学生生活及住宿工作更上新的台阶，现对新校区污水处理工程采购招标。

- 基本原则

我院本着公开、公平、公正、互利、双赢的原则开展招、投标工作。学院塑钢窗安装拟引进有实力的专业化企业参与经营，我院不以盈利为目的，不以亏损为代价，而是提升办学设施条件，优化学生住宿条件。通过明确学院 (甲方)与承包方 (乙方)的权利与义务，更好地为我院广大师生服务。学院采用议标形式，对接到邀请投标的公司或单位进行论证，未中标者不做任何解释。

二、项目概况：

污水处理系统设计、土建、设备、安装、调试等建设工程

三、项目质量技术要求：

该项目按照9000人规模设计，按照夏季用水最高峰设计120L/人/天，按照1000立方污水处理进行设计。

1.建项目施工现场运输及装卸，设备材料的现场保管、设备安装、系统调试，验收合格，若需要第三方检测的，其检测费用由投标人承担，质保期内的维修保养，以上所有费用都包含在投标总价中，投标人须充分考虑本次项目的所有因素，如有漏项，均视为已含入总价，总价不作调整。

2.主要技术指标

2.1  治理废水排放量

最大污水处理量Q=1000m3/d 。

2.2治理后水质要求

污水经治理后满足

(1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002；

(2)《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025—93；

3.主要设备品牌、型号必须满足要求，尽可能选择知名品牌。

4.污水处理站建设形式及技术要求

4.1 污水处理站土建工程设计施工依据《建筑施工工艺标准》、《混凝土结构工程及验收规范》

4.2 机械电气工程设计施工依据《电气装置安装工程施工及验收规范》，机械设备及设备安装满足行业标准。

5.工程质量和售后服务

自处理后污水稳定达标之日开始计算，对工程保修三年。提供终身维护。

6. 投标产品必须是全新未使用的产品，否则，招标人有权拒绝投标人的投标书。

7. 中标单位需自觉接受监理单位监理。在土建施工阶段需提供电气、工艺管线等资料，并设专人在现场提供技术支持（指定预埋预留的具体位置等）。

8. 投标人提供的污水处理设备，应符合下列规范和标准（包括但不限于）：

1）、CJJ27-2005  城镇环境卫生设施设置标准

2）、CECS149：2003城市污水生物脱氧除磷处理设计规程

3）、GB8978-1996 污水综合排放标准

4）、GB50334-2002 城市污水处理厂工程质量验收规范（T）

四、 工期要求

根据甲方具体要求定。

五、 安全要求

乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在安装过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责协调好内部人员的关系，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

六、投标程序及要求：

1、提供业绩一览表，注明工程名称、建设单位、建设单位地点、合同金额、联系人、联系电话等基本情况，投标时提供业绩合同原件。

A、生产厂家简介、产品主要性能特点（与其它品牌比较而言），如具有招标文件中要求之外的特殊功能和附加功能，请在投标说明中单独列出。

B、各项产品的详细介绍资料（如型号、性能、特点），若采用进口品牌须提供原产国品牌许可使用证明文件及相关资料（中文版本）。

2、投标单位需提供投标文件正本一份，副本两份，装入1个档案袋内。档案袋密封处加盖骑缝章（单位公章），封面注明投标项目、公司名称、联系人和联系电话。

3、简述企业状况，介绍相关项目概况，并出具相关材料证明。

4、根据学院要求，制定具体方案计划，在规定期限内完成项目工程。

5、报价中包含正规发票、运费及安装费用。

七、联系电话

招标联系电话：0373——3831962

八、后附报价表格式

土建及其它工程投资报价

| 序号 | 名称 | 规格（m） | 单位 | 数量 | 面积（㎡） | 容积（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

设备部分费用报价

单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | 小计 |  |  |  |