形态学显微互动实验室产品目录

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生数码显微镜 |  | 进口品牌或国内公认一流的显微镜和相应的数码互动教室系统。 | 台 | 260 |  |  |
| 2 | 教师用数码显微镜 |  | 进口品牌或国内公认一流的显微镜和相应的数码互动教室系统。 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 投影机 |  | 提供至少一路HDMI高清接口 长效冷光源灯泡,标准模式下的使用寿命≥3000小时 带防尘线缆盖 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 幕布 |  | 120寸玻珠电动屏幕，宽屏幕，与投影机配套 | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 教师端图像处理软件 |  | 1、多种图像采集方式；可进行图像管理： 2、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、灰度形态学、发现边缘、自定义滤波器等； 3、校准与测量 八种颜色分割等处理 结果可用EXCEL导出； 4、专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式，可支持20×20张图像的拼接; 5、去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像,支持多种图像输入格式 | 套 | 8 |  |  |
| 6 | 中英文版数码互动实验室系统控制软件 |  | 1、中英文或者多语版本，为有外语需求学生使用。（该功能需要提供彩页或者软件界面截图说明） 2、提供清晰的多画面实时显示和丰富的交互手段。通过此软件可以同时控制学生端多达256台数码显微镜的图像显示、捕捉和放大，以及教师端314万象素的数码显微镜的图像显示、捕捉 | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 教师计算机 |  | Intel 酷睿4 核Q9300 /1G独立显卡/2G内存/320G硬盘/无软驱/ DVD/集成网卡/键盘/USB光电鼠标/ WIN XP 中文版/19’LCD(4:3)；带一键恢复功能；三年内全免费上门服务，国际知名品牌 | 台 | 8 |  |  |
| 8 | 学生桌 |  | 260座位。标准实验桌，根据实验室规格(长10.8m宽7.5m，每个房间按照1个老师位33个学生位设计)定制。 | 台 | 260 |  |  |
| 9 | 教师桌 |  | 教师主控台8张 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 实验椅 |  | 教师、学生位配套五爪螺旋调节不锈钢（非电镀）椅子268套。材质：18/10不锈钢，直径30mm，高度400mm~580mm可调（液压升降或螺旋升降），不锈钢圆盘脚架与脚踏，一次性冲压成形。玻璃钢座垫或皮制凳面（内包高密海绵），直径300mm。 | 台 | 268 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

备注：不得删减更改此报价单格式，如若更改视为废标！请将报价发至sqxyzb@126.com。