## 公司名称：

联系人：                                        联系电话：

## 综合布线设备清单

报价清单（公寓部分）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 复价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 纯铜、每芯祼线径>=0.57mm | 80 | 箱 | 施工单位采购 |  |
| 2 | 网线 | 超五类 | 纯铜、每芯祼线径>=0.50mm | 360 | 箱 |  |  |
| 3 | 网络机柜 | 19"标准机柜 | 600*1000*1600,冷轧钢材质 | 12 | 台 |  |  |
| 4 | 电源插座 |  | 公牛、8孔三相 | 24 | 个 |  |  |
| 5 | 模块 | 超五类 | 正规品牌 | 1650 | 个 |  |  |
| 6 | 面板 | 单口 | 正规品牌 | 1650 | 个 |  |  |
| 7 | RJ45头 | 水晶头 | 正规品牌 | 2000 | 个 |  |  |
| 8 | 安装测试费 | 施工费 | 超五类每房间1个信息点，一头为标准模块面板，一头为RJ45头。要求出示测试FLUKE报告。楼道六类双RJ45头。线缆已由施工单位布好。 | 1936 | 个 |  |  |
| 9 | 附件 |  | 布线所需附件 | 12 | 批 |  |  |
| 10 | RJ45头 |  | 六类正规品牌 | 1000 | 个 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | : |

设备清单（教学办公部分）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 纯铜、每芯祼线径>=0.57mm | 235 | 箱 | 施工单位采购 |  |
| 2 | 标准机柜 |  | 600*1000*1600，全冷轧钢材质 | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 电源插座 |  | 公牛8孔三相 | 8 | 个 |  |  |
| 4 | 模块 | 六类 | 正规品牌 | 1350 | 个 |  |  |
| 5 | 面板 | 双口 | 正规品牌 | 1350 | 个 |  |  |
| 6 | 配线架 |  | 24口 六类 正规品牌 | 60 | 个 |  |  |
| 7 | RJ45头 | 六类 |  | 3200 | 个 |  |  |
| 8 | 安装测试费 | 施工费 | 无线为二头均为RJ45头，其它为标准布线安装。要求出示测试FLUKE报告。（布线已由施工单位完成） | 1400 | 个 |  |  |
| 9 | 附件 |  | 布线所需附件 | 4 | 批 |  |  |
| 10 | 标准机柜 |  | 600*1000*2000，全冷轧钢材质 | 1 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |