## 公司名称：

联系人：                        联系电话：

## 附件1：机房基础设备清单

报价清单

单位：元/人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤配线柜 |  | 2000*840*300 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 20K UPS主机 |  | APC | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电池柜 |  | 配套 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 原装电池包 |  | 64节60AH 原装电池 | 64 | 节 |  |  |
| 4 | 数字KVM切换器 |  | 2控24远程（支持虚拟媒体） | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 电脑端模块 |  | USB虚拟媒体 | 24 | 个 |  |  |
| 6 | 机房集中控管系统 |  | 支持64台服务器,2人同时登录 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 智能电源PDU |  | 12口，可单独管控每个端口 | 4 | 个 |  |  |
| 8 | 17寸液晶套件 |  | 键盘、鼠标、显示器三合一 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 服务器专用机柜 |  | 黑色前后网孔门2000*1000*600 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 标签打印机 |  | 18RZ，附带二梱线缆标签纸 | 1 | 台 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |