发电机基础施工配套报价表

公司名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240铝电缆 | 3+1带K | 500米 |  |  |
| 2 | 电缆土沟 | 30CM＊30CM | 150米 |  |  |
| 3 | 电缆沟（含破水泥路面及恢复） | 50CM＊50CM | 100米 |  |  |
| 4 | 下放水泥管 | 300型带钢筋 | 10米 |  |  |
| 5 | 1米检查井 | 圆形砖砌 | 2个 |  |  |
| 6 | 发电机基础施工 | 30CM厚、长7米、宽3米 | 6立方米 |  |  |
|  |  | 15CM厚、长5米、宽1米 | 8立方米 |  |  |
| 7 | 发电机彩板房 | 保质一年 | 48平方米 |  |  |
| 8 | 油罐租赁及施工 | 5吨油罐及基础施工 | 租用90天 |  |  |
| 9 | 发电机吊车费 | 重12吨 | 2次 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

备注：以上均为预估数量，最后以实际测量为准。

不得删减、变更此报价单格式，如若更改视为废标！

报价人签字：                           联系电话：

时      间：