新乡医学院三全学院新校区一期道路照明路灯报价单

要求：本工程共150套6m高路灯。灯杆为3.0mm厚热镀锌钢管，双灯头，灯源为LED。具体样式见道路灯系列图集（DLD--1081）。

| 配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地笼：成套地笼预埋件 光源功率：双光源30W 光源：LED 灯杆：预埋对角线：280mm 上口径：60mm 下口径：135mm 高度：6米 壁厚：3.0mm 热镀锌处理 | 150套 |  |  |  |

本报价均含预埋件、正规税票及运费（后附图片）。

公司名称：

联系人：          联系方式：